## 表C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： |  |  | 新区配电站加装红外报警监控工程
招标工程量清单
| 编 制 人 | ： |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人 | ： |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位 | ： |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人 | ： |  | (签字或盖章)
| 招 标 人 | ： |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人 | ： |  | (签字或盖章)
| 编 制 时 间 | ：

## 表D.4.1 工程量清单计算规则说明
工程量清单计算规则说明
工程名称：新区配电站加装红外报警监控工程
注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号； 2 根据工程项目特点补充完善计算规划的，应列明工程量清单的详细计算规则。

## 表E.1.2 单位工程清单汇总表
单位工程清单汇总表
工程名称：新区配电站加装红外报警监控工程 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  |  | 金额（元）
(一) | 分部分项工程费
(A1) | 其中：计费人工费
(C1) | 其中：施工机具使用费
(二) | 措施项目费
(1) | 安全生产措施费
(2) | 通用措施项目费
(3) | 专业措施项目费
(A2) | 其中：计费人工费
(C2) | 其中：施工机具使用费
(三) | 其他项目费
(4) | 暂列金额
(5) | 专业工程暂估价
(6) | 计日工
(7) | 总承包服务费
(8) | 优质工程增加费
(9) | 市政干扰施工增加费
(10) | 合同中约定的其他项目
(四) | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程 可按本表汇总计算。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：新区配电站加装红外报警监控工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称:红外报警监控摄像头 2.类型:独立式光电感烟火灾探测报警器 |  | 个 | 24
2 | 030502005001 | 光缆 | 1.名称:单模4芯光纤 2.其它:满足规范要求，电缆、电线达到国标。 |  | m | 1000
3 | 030502003001 | 双绞线缆 | 1.名称:六类网线 2.规格:Cat6 3.其它:满足规范要求，电缆、电线达到国标。 |  | m | 1500
4 | 030502017001 | 双绞线缆测试 | 1.测试类别:双绞线缆测试 |  | 链路 | 24
5 | 030412006001 | 接线盒 | 1.名称:钢制接线盒 2.规格:86H86 |  | 个 | 24
6 | 030909003001 | 自动报警系统调试 | 1.内容:监控线路接到综合楼一楼。安装后进行调试并测试，要求在监控下点火能马上报警为合格。 |  | 系统 | 1
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表-1
措施项目清单计价表
工程名称：新区配电站加装红外报警监控工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  | 费率(%) | 工程量 |  | 价格（元） | 备注
1 | 031401009001 | 安全生产措施费 |  |  | 2 | 1
2 | 031401012001 | 临时设施费 |  |  | 0.76 | 1
3 | 031401010001 | 文明施工费 |  |  | 0.25 | 1
4 | 031401011001 | 环境保护费 |  |  | 0.26 | 1
5 | 031401021001 | 冬季施工增加费 |  |  | 15 | 1 |  |  | Ⅰ类 5℃ ≥平均气温＞ -5℃：15% Ⅱ类 -5℃ ≥平均气温＞ -15℃：30%
6 | 031401021002 | 雨季施工增加费 |  |  | 0.09 | 1
7 | 031401020001 | 夜间施工增加费 |  |  | 0.11 | 1
8 | 031401017001 | 特殊地区施工增加费 |  |  |  | 1
9 | 031401013001 | 二次搬运费 |  |  | 0.11 | 1
10 | 031401015001 | 已完工程及设备保护费 |  |  | 0.1 | 1
11 | 031401014001 | 既有建（构）筑物保护费 |  |  |  | 1
12 | 031401001001 | 脚手架 |  |  |  | 1
本页小计 | [8 empty] | --
合 计 | [8 empty] | --
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：新区配电站加装红外报警监控工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基数说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-暂列金额-专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计